关于滁州轨道运营气体灭火钢瓶检测项目的澄清答疑

项目编号：czsjqt202508-012

各潜在投标人：

现对关于滁州轨道运营气体灭火钢瓶检测项目澄清答疑如下：

1.滁州轨道运营气体灭火钢瓶检测项目现有七氟丙烷系统生产厂家为湖南磐龙安全系统股份有限公司，生产日期为2019年8月3日，出厂后由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心2019年08月26日至2019年11月18日进行检验并提供了检验报告。根据七氟丙烷生产厂家提供的《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告》，现有七氟丙烷药剂质量满足（GB18614）要求，每瓶七氟丙烷药剂充装量与瓶身铭牌一致。

注：此澄清答疑文件视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司

地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼

联系方式：0550-3352129

代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728

项目联系方式

项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾

电话：0550-3352129、0550-3519519、18005505728

日期：2025年9月10日